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第一章  比选公告
常德市2026年受污染耕地农产品质量抽检项目比选公告

常德市农业农村局拟对2026年受污染耕地农产品质量抽检项目采取比选方式进行采购，诚邀符合要求的供应商参加，现将有关事项公告如下：

一、项目简介
1.项目名称：常德市2026年受污染耕地农产品质量抽检项目

2.项目限价：21.65万元。

3.抽检总数：433个样品

4.服务内容：完成常德市2026年受污染耕地农产品质量抽检433个批次的采样、定量检测、报告出具等工作。

5.服务周期：自签订合同之日起至2026年12月30日止。

二、应答人资质要求

1.在中华人民共和国境内依法登记注册，具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单查询清单（加盖应答人公章）。
7.已取得省级及以上计量认证CMA、CATL资格，认证范围包含农产品的镉、铅、铬、汞、砷等检测参数。
8.未列入各级农业农村部门负面清单。

9.符合国家法律、法规规定的其他条件。
三、应答人应提交的报名材料及说明

1.三证合一的营业执照复印件（加盖应答人公章）或其他组织法人证书复印件（加盖公章）。

2.全权代表若是法定代表人，应提供法定代表人身份证复印件（加盖应答人公章）；全权代表若不是法定代表人，应提供法人授权书原件和法定代表人身份证复印件，并提供被授权代表身份证复印件（加盖应答人公章）。

3.提供经会计师事务所出具的上一年度完整的财务审计报告复印件（加盖应答人公章），如应答人无法提供上一年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明原件及复印件（加盖应答人公章）。

4.提供依法缴纳社会保障资金的良好记录：应答人逐月交纳社会保障资金的，须提供参加本次比选活动前三个月的缴纳社会保障资金的凭证复印件（加盖应答人公章）；应答人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次比选活动上年度缴纳社会保障资金的凭证复印件（加盖应答人公章）；属于法律法规及政策允许免征、缓缴社会保障金情形的，须提供相关证明材料（加盖应答人公章）；应答人既可提供缴纳证明也可用承诺书替代。

5.信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单查询清单（加盖应答人公章）。

6.省级及以上计量认证CMA、CATL证书及检测参数范围复印件（加盖应答人公章）。

7.报价单（加盖应答人公章）。

8.未列入各级农业农村部门负面清单承诺书（加盖应答人公章）。
9.其他材料（详见比选文件）。

四、获取、递交比选文件及其他

1.请有意向的应答人于常德市农业农村局网站免费下载比选文件（详见附件）。

2.比选申请文件递交时间为2026年8月17日至2026年8月28日，工作日上午8：00～12：00，下午15：00～18:00，递交比选申请文件的截止时间为2026年8月28日18:00，地点为常德市农业农村局518室、523室。

3.逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照比选文件要求密封的比选申请文件，比选人不予受理。

4.本项目采用的是综合评分法，综合评分第一名的为本次比选成交人，具体内容详见比选文件。

五、联系方式

采购单位：常德市农业农村局。

联系人：罗元峰

联系电话：0736-7872952。

地址：常德市武陵区人民路728号。

本公告的解释权归常德市农业农村局所有。

常德市农业农村局  
2026年8月17日  
第二章  比选应答人须知
	序号
	条款名称
	内    容

	1
	比选人
	比选人：常德市农业农村局。

地  址：常德市武陵区人民路728号。
联系人：罗元峰；联系方式：0736-7872952。

	2
	项目名称
	常德市2026年受污染耕地农产品质量抽检项目

	3
	最高限价
	最高限价为人民币21.65万元。

超过该报价为无效报价，按无效比选文件处理。

	4
	合同期限
	计划服务期限为2026年9-12月，共计4个月，实际服务期自合同签订之日起至本项目通过验收。若因实际工期延长或提前，则相应的服务工作随之延长或提前。

	5
	联系方式
	详见比选公告。

	6
	比选申请文件要求
	比选申请文件份数：一式二份。比选申请文件装订要求：装订后密封封装，明确标注项目名称、应答人名称（加盖应答人公章）、联系人及电话，并在封口处加盖应答人公章；禁止采用活页装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，否则，比选人将对比选申请文件页数的丢失、散落或其他后果不承担任何责任。

	7
	比选申请文件递交
	详见比选公告。

	8
	评审组建
	本项目评审工作小组由比选人组建。当符合资质要求的比选应答人少于3个（不含3个）时评审终止。

	9
	资质要求
	详见比选公告。

	10
	确定成交人
	推荐的成交候选人数：1名

（1）评审工作小组对符合资质要求的比选应答人，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选人。

（2）若评审得分相同的，按照比选报价由低到高的顺序推荐。

（3）若比选报价也相同的，按照经营业绩得分由高到低的顺序推荐。

	11
	合同授予
	比选人根据综合评分确定成交人，最终结果通过常德市农业农村局网站进行公示，公示期为三天，公示期结束后签订合同。

	12
	合同价格
	（1）样品购买、样品检测、检测机构人员工资、生活费、交通费、差旅费、住宿费、办公耗材、办公所需的电脑、管理费、保险、利润、税金等与完成合同约定内容所发生一切有关费用，以及合同明示或暗示的一切风险。

（2）合同履行期间不予调整。

（3）项目验收后一次性支付。

	13
	保密协议
	成交人须遵守保密协议相关规定。

	14
	项目监督
	成交人在实施项目过程中，须接受比选人的监督，包括但不限于采样监督、样品复检等。

	15
	检测

要求
	（一）总则

1.检测机构或者其所在的组织应是能够独立承担法律责任的实体，有明确的法律地位，对其出具的检测数据负责，并承担相应法律责任。不具备法人资格的检测机构应经所在法人单位授权。

2.检测机构及其人员对其在检测工作中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并应制订实施相应的保密规定，落实保密责任。

3.检测机构或者其所在的组织，应无检测数据造假等不良信用记录。

4.检测机构应独立承担检测任务，不得转包、分包。

（二）检测机构及人员、设备要求

1.业绩与能力
检测机构应具有与所申请承担的采样和检测任务相适应的工作经历和能力，在近3年内应开展了相关检测活动，检测样品类型和检测项目能与其申请承担的检测任务及有关技术规定相吻合。
2.人员

检测机构应具有与所申请承担采样和检测任务相适应的管理人员和专业技术人员，技术能力和人员数量应能满足检测任务的需要。
3.设施设备

检测机构应配备数量充足、技术指标符合相关分析测试方法要求的各类仪器设备。

4.质量控制

检测机构应对检测任务开展质量控制，严格按照《2026年湖南省受污染耕地安全利用区农产品质量抽样检测工作方案》的要求，依照标准工作程序和方法，开展统一规范的采样、制样、检测判定和结果报告等工作，确保检测数据和结果的及时、准确、可靠、有效。

（三）检测指标

农产品可食用部分的镉、铅、砷、铬、汞五种重金属元素含量。

（四）检测方法

严格执行现行最新食品安全国家标准：

镉：按照《食品安全国家标准食品中镉的测定》（GB5009.15）执行；铅：按照《食品安全国家标准食品中铅的测定》（GB5009.12）执行；汞：按照《食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定》（GB5009.17）执行；铬：按照《食品安全国家标准食品中铬的测定》（GB5009.123）执行；砷：按照《食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定》（GB5009.11）执行。

（五）判定标准

依据《食品安全国家标准食品中污染物限量》（GB2762-2025）开展合格判定。

（六）检测时间及结果报送

抽样时间以比选人通知为准，在全市范围内抽样。

抽样后及时开展检测，11月30日前提交加盖公章及CMA计量认证章的纸质检测报告一式两份和加盖公章的质控报告；同步提交含全套资料的电子U盘1份（需包含检测报告、盖章版信息汇总表、信息汇总Excel表、质控报告等）。所有原始档案由承检机构分类归档，保存期限不少于五年。

	16
	技术参数与要求
	（一）抽样任务。

常德市抽检433个样品。

（二）采样布点。农产品抽样点位布设参照《NY/T398-2000农、畜、水产品污染监测技术规范》执行。原则上以自然村为基本抽检单元，每个抽检单元2026年仅开展1批次农产品抽检；取样地块要求集中连片、代表性强。点位审核确定后，采样区域直线控制距离不超过200米，且采样区域限定为同一农户的同一地块范围内。

（三）采样品种。样品种类可在中稻（一季稻区）稻谷、晚稻（双季稻区）稻谷、蔬菜三类中任选其一。

（四）采样时间。结合各县市区农作物收获时段，实行集中统一采样。水稻于黄熟期至收割前7天内采集稻谷样品；蔬菜可与晚稻采样同步开展，或在晚稻采样前后时段采集，采样时间控制在蔬菜收获前或较正常采摘期提前7天以内，仅采集蔬菜可食用部分。

（五）采样方法。选定点位后，优先选取地形、种植长势具有典型代表性的地块。以地块中心为基点，采用双对角线五点采样法，划定采样区域（标准区域20m×20m；长条地块可按总面积400㎡灵活调整为10m×40m、15m×27m等规格），设置5个采样分点分别取样。

稻谷样品：每个分点以点位中心为准，采集8-10株（兜）稻穗，低产地块适当增加采集株数，各分点取样量保持均匀一致；单分点稻谷鲜重不低于0.20kg，五个分点样品混合后总鲜重不少于1.00kg。样品量偏大时采用四分法缩分至1kg左右。稻谷需彻

底脱粒，剔除稻穗、稻叶等杂物，装入专用网袋。

蔬菜样品：采样流程参照稻谷执行。同地块多品种蔬菜，优先采集当地主栽品类及品种的可食用部分。大型瓜果类（冬瓜、南瓜、大白菜等）每分点取样不超过2个，可适度切分；小型果蔬类（番茄、辣椒等）参照稻谷采样规范执行。选取无瘀伤、病斑、腐烂、霉变及机械损伤、成熟度一致的样品。搭架类蔬菜摘取中段果实，叶菜类去除外层老叶，根茎、薯类仅保留可食用部位，清理表面泥土、附着物及萎蔫组织，装入网袋或保鲜袋密封。

样品标签及编码： 每份样品放置2套标签，1份置于袋内，1份系挂/粘贴于袋外，便于核查。样品统一编码规则：采样年份-行政区划代码-农作物代码-样品流水号，农作物代码直接填写作物名称（如中稻、晚稻、辣椒等）。示例：2026-430121105201-中稻-0012。标签必填内容：样品编号、采样地点、采样时间、采样人。

采样信息与影像记录：每个采样点位同步现场填写《耕地重金属污染采样点位信息登记表》（《2026年湖南省受污染耕地安全利用区农产品质量抽样检测工作方案》附表3）。采样现场必须拍摄水印照片，要求包含点位东、西、南、北四方远景照+现场操作照，照片嵌入 CGCS2000坐标系或WGS84坐标系经纬度（保留6位小数）、拍摄日期及时间。采样单位将登记表、影像资料分类装订成册，按规定存档备查。

（六）样品前期处理与流转时限
样品采集完成后分类处理：稻谷样品需经充分干燥；鲜样蔬菜装入保鲜袋密封，置于0-4℃低温环境暂存，分类摆放，避免挤压与交叉污染。

样品制样时限：稻谷样品采集完成后4日内启动制样流程，蔬菜样品采集完成后1日内启动制样流程。样品送达检测机构时，若出现腐烂、霉变、发芽、虫食等问题，检测机构有权拒收，采样单位须重新组织采样；无法补采的，及时上报。


第三章 比选因素及评分标准

	比选因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	1.价格

（20分）
	报价
	20分
	以符合资质要求投标人报价中的最低报价为基准价，其价格得分计20分。其他的价格得分统一按公式计算：

报价得分＝基准价÷报价×20（分数四舍五入保留到小数点后两位）

	2.技术

（45分）
	人员配备
	20分
	1.投标人根据项目情况配备项目负责人,拟任本项目的项目负责人具备农业类相关专业高级及以上职称的计6分，中级职称的计3分。（提供人员职称证书复印件并加盖应答人公章，否则不计分）。

2.投标人团队的技术人员专业背景配置合理，拟投入本项目的技术人员（项目负责人除外）具备农业类相关专业中级及以上职称技术人员的计1分/人，此项最多计3分。

3.投标人根据项目情况配备现场采样人员,拟任本项目的现场采样人员具备采样资格证书的每人计2分，最多计8人。

本项最高计20分，未提供的不计分。

	
	项目实施方案
	15分
	投标供应商根据采购人的需求和项目具体内容并结合自身情况制定服务方案进行分档评分。

根据以下内容：

①检测实施方案内容是否详细、思路是否清晰合理且可行；

②项目组织及管理是否周全、严密且有效；

③项目实施进度安排是否科学合理，应急措施是否及时可行；

④保密措施是否严谨可靠且可操作。
方案合理及完善，可操作性强的计15分；方案较合理完善，可操作性一般的计10分；方案欠合理完善，可操作性一般的计5分；未提供的不计分。

	
	质量控制
	10分
	根据投标人提供的质量控制措施方案情况，从质量体系和工作制度的完整性、质量控制措施的科学合理性（含样品抽检记录、出具检测结果、撰写分析报告、异常样品复检等）、可行程度等方面综合评价，进行分档计分。

质量体系和工作制度完整、质量控制措施科学合理、可行性高的，计10分；

质量体系和工作制度完整、质量控制措施较科学合理、可行性一般的，计8分；

质量体系和工作制度欠完整、质量控制措施欠科学合理、可行性一般的，计5分。未提供的不计分。

	3.实力

（35分）
	类似业绩
	9分
	投标人提供自2023年1月1日以来承担过受污染耕地稻谷重金属检测项目的每个计3分，提供中标通知书或合同复印件加盖公章,否则不计分。

本项最高计9分，未提供的不计分。

	
	能力验证
	12分
	投标人参与农业农村部、国家市场监督管理总局、湖南省农业农村厅、湖南省市场监督管理局组织的能力验证，取得满意或合格结果的，每提供1项有效能力验证结果材料得3分，最高得12分，未提供者不计分。

	
	设备设施
	9分
	投标人具有独立的晾晒场地面积≥200㎡，计9分，200㎡＞使用面积≥100㎡，计5分；其余不计分。场地需提供产权证明。

	
	售后服务
	5分
	投标人提供售后服务方案，根据针对项目售后服务方案的合理及完善程度进行分档计分。

方案合理及完善，可操作性强的计5分；方案较合理完善，可操作性一般的计3分；方案欠合理完善，可操作性一般的计5分；未提供的不计分。

	合计
	100分



